## электроприводы
Электроприводы для клапанов и вентилей
| Прайс-лист | 2011-02-17
1. Цены включают НДС 18%.
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%.
№ | Наименование | Цена, евро
Электроприводы для воздушных клапанов (Polar Bear)
Электроприводы с моментом вращения 4 Нм (Polar Bear)
1 | Привод DAN1N 4 Нм, 24 В, откр./закр. | 80
2 | Привод DAN1.SN 4 Нм, 24 В, откр./закр, с 2 вспомогательными перекл. | 98
3 | Привод DMN1.2N 4 Нм, 24 В, 0-10 B | 121
4 | Привод DAN2N 4 Нм, 230 В, 2\3-х позиционное регулирование. | 83
5 | Привод DAN2.SN 4 Нм, 230 В, откр./закр, с 2 вспомогательными перекл. | 101
6 | Привод AST04.F 4 Nm 2-х поз. рег. с возвр.пружиной | 134
7 | Привод AST04.FS 4 Nm 2-х поз. рег. с возвр.пружиной,c 2 вспом.перекл | 164
Аксессуары для DAN…/DMN
1 | Адаптер для квадратного вала Z01DN08 | 4.1
2 | Адаптер для квадратного вала Z01DN12 | 4.5
Электроприводы с моментом вращения 6 Нм (Polar Bear)
1 | Привод DAF1.06 (S) 6 Нм, 24 В, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной | 176
2 | Привод DAF1.06 6 Нм, 24 В, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной | 160
3 | Привод DAF2.06 (S) 6 Нм, 220 В, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной | 195
4 | Привод DAF2.06 6 Нм, 220 В, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной | 179
Электроприводы с моментом вращения 8 Нм (Polar Bear)
1 | Привод DAS1 8 Нм, 24 В, откр./закр. | 105
2 | Привод DAS1.S 8 Нм, 24 В, откр./закр, с 2 вспомогательными перекл. | 134
3 | Привод DMS1.1 8 Нм, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma | 145
4 | Привод DMS1.1S 8 Нм, 24В,0(2)-10B/0(4)-20ma,c 2 вспом.перекл. | 174
5 | Привод DAS2 8 Нм, 230В, откр./закр. | 105
6 | Привод DAS2.S 8 Нм, 230 В, откр./закр, с 2 вспомогательными перекл. | 134
7 | Привод DMS2.2 8 Нм, 230 В, 0(2)-10 B | 230
8 | Привод DMS2.2S 8 Нм, 230 В, 0(2)-10 B, с 2 вспомогательными перекл. | 198
9 | Привод ADO-R 08.F 8 Нм, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной,c 2 вспом. перекл. | 159
10 | Привод ADO-R 08.FS 8 Нм, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной,c 2 вспом.перекл. | 175
11 | Привод ADM-R 08.F 8 Нм, 24В,0(2)-10B/0(4)-20ma, с возвр.пружиной. | 184
12 | Привод ADM-R 08.FS 8 Нм, 24В,0(2)-10B/0(4)-20ma, с возвр.пружиной,c 2 вспом.перекл. | 222
13 | Привод ASO-R 08.F 8 Нм, 230 В,2-х поз. рег. с возвр.пружиной. | 175
14 | Привод ASO-R 08.FS 8 Нм, 230 В, 2-х поз. рег. с возвр.пружиной, c 2 вспом.перекл | 193
15 | Привод AST08.F 8 Nm 2-х поз. рег. с возвр.пружиной | 155
16 | Привод AST08.FS 8 Nm 2-х поз. рег. с возвр.пружиной,c 2 вспом.перекл | 185
Электроприводы с моментом вращения 16 Нм (Polar Bear)
1 | Привод DA1 16 Нм, 24 В, откр./закр. | 116
2 | Привод DA1.S 16 Нм, 24 В, откр./закр., c 2 вспомогательными перекл. | 145
3 | Привод DM1.1 16 Нм, 24 В, 0(2)-10 B / 0(4)-20 mA | 181
4 | Привод DM1.1S 16 Нм, 24 В, 0(2)-10 B / 0(4)-20 mA, с 2 вспом. перекл. | 210
5 | Привод DA2 16 Нм, 230 В, откр./закр. | 121
6 | Привод DA2.S 16 Нм, 230 В, откр./закр., с 2 вспом. перекл. | 145
7 | Привод DM2.2 16 Нм, 230 В, 0(2)-10 B | 201
8 | Привод DM2.2 16 Нм, 230 В, 0(2)-10 B, с 2 вспом. перекл. | 230
9 | Привод DA1.F 16 Нм, 24 В, откр./закр, с возвратной пружиной | 227
10 | Привод DA1.FS 16 Нм, 24 В, откр./закр,с в.пружиной и 2 вспом. перекл. | 245
11 | Привод DM 1.1F 16 Hм, 24 В с возратной пружиной | 278
12 | Привод DM1.1FS 16 Hм, 24 В, с в.пружиной и 2 вспом. переключ. | 294
13 | Привод DA2.F 16 НМ, 230 В, 2-х позиц. регулирование, с в. пружиной | 249
14 | Привод DA2.FS 16 Нм, 24 В, откр./закр,с в.пружиной | 267
Электроприводы с моментом вращения 24 Нм (Polar Bear)
1 | Привод DAL1 24 Нм, 24 В, откр./закр. | 183
2 | Привод DAL1.S 24 Нм, 24 В, откр./закр, 2 вспом. перекл.. | 206
3 | Привод DML1.1 24 Нм, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma | 243
4 | Привод DML1.1S 24 Нм, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma, 2 вспом. перекл.. | 272
5 | Привод DAL2 24 Нм, 230 В, откр./закр. | 190
6 | Привод DAL2.S 24 Нм, 230 В, откр./закр., 2 вспом. перекл.. | 210
7 | Привод DML2.2 24 Нм 230 В, 0(2)-10 B | 263
8 | Привод DML2.2S 24 Нм, 230 В, 0(2)-10 B, 2 вспом. перекл.. | 290
Электроприводы с моментом вращения 32 Нм (Polar Bear)
1 | Привод DAG1 32 Нм, 24 В, 2/3 позиционное регулирование | 194
2 | Привод DAG1.S 32 Нм, 24 В, 2/3 позиционное регулирование | 194
3 | Привод DAG2 32 Нм, 230 В, 2/3 позиционное регулирование | 201
4 | Привод DAG2.S 32 Нм, 230 В, с 2/3-х позиционное регулирование | 227
5 | Привод DMG 1.1 32 Нм, 24 В, 0(2) -10 В/0 (4)-20 мА | 256
6 | Привод DMG 1.1S 32 Нм, 24 В, 0(2) -10 В/0 (4)-20 мА | 288
Аксессуары для электроприводов
1 | Позиционер РА 0…100% для настенного монтажа | 62
2 | Позиционер РА 0…100% для скрытого монтажа | 52
3 | Комплект рычажных приспособлений ZK | 29
4 | Адаптер №4 | 273,60 руб.
5 | Адаптер №8-16 | 273,60 руб.
Электроприводы для противопожарных клапанов
1 | Привод SFL1.90Т/12 16Nm,24B откр/закр с термодатчиком уг.пов.90*,возв.л | 243
2 | Привод SFL2.90T/12, 16 Nm, 230 B откр/закр с термодатчиком уг.пов. 90*,возв.л | 223
3 | Привод SFR1.90/12 16Nm,24Bоткр/закр с термодатчиком уг.пов.90*,возв.правое | 222
4 | Привод SFR2.90/12, 16 Nm, 230 B откр/закр с термодатчиком уг.пов. 90*,возв.правое | 250
5 | Привод ASF08.T12 16Nm,24B откр/закр с канальным термодатчиком уг.пов.90*,возв.левое | 213
6 | Привод ASF08.TR12, 16 Nm, 230 B откр/закр сканальным и комнатным термодатчиком уг.пов. 90*,возв.левое | 222
Аксессуары для электроприводов SFR/SFL
1 | Термодатчик ST1. 7.2 | 33
2 | Термодатчик ST1. 9.0 | 27
Электроприводы для регулирующих вентилей AQT/AQM (Regin)
| Привод AQТ 1000А-1R | 224.54
| Привод AQМ 2000А-1R | 347.11
Электроприводы VLT/VLM для регулирующих вентилей
1 | Привод VLT450 | 176
2 | Привод VLT450.F | 176
3 | Привод VLM450 | 273
4 | Привод VLM450.F | 273
Электроприводы NV/AV для регулирующих вентилей GTR/GTRS/2SAS/2SBS (Regin)
1 | Привод NV 24-3 | 496.8847
2 | Привод NVY 24-MFT-R | 501.1631
| Привод AV 24-3-R | 875.5824
| Привод AVY 24-MFT-R | 970.1776
Электроприводы VAF/VMF (Polar Bear)
1 | Привод VAF 1.07 | 114.3
2 | Привод VAF 2.07 | 114.3
3 | Привод VAF 2.14 | 114.3
4 | Привод VMF 1.07 | 141.1

## вентили
Регулирующие вентили
| Прайс-лист | 2011-02-17
1. Цены включают НДС 18%.
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%.
№ | Наименование | Цена, евро
Регулирующие вентили STV/STR (температура среды -5…+185 град.С) (Regin)
1 | Вентиль 2-х ходовой STV 15-0,63 (BSP 1/2", kvs 0,63) | 115.36
2 | Вентиль 2-х ходовой STV 15-1,0 (BSP 1/2", kvs 1,0) | 114.9063
3 | Вентиль 2-х ходовой STV 15-1,6 (BSP 1/2", kvs 1,6) | 114.9063
4 | Вентиль 2-х ходовой STV 15-2,1 (BSP 1/2", kvs 2,1) | 114.9063
5 | Вентиль 2-х ходовой STV 15-2,7 (BSP 1/2", kvs 2,7) | 114.9063
6 | Вентиль 2-х ходовой STV 20-4,2 (BSP 3/4", kvs 4,2) | 145.6386
7 | Вентиль 2-х ходовой STV 20-5,6 (BSP 3/4", kvs 5,6) | 145.6386
8 | Вентиль 2-х ходовой STV 25-10 (BSP 1", kvs 10) | 154.8855
9 | Вентиль 2-х ходовой STV 32-16 (BSP 1 1/4", kvs 16) | 195.0007
10 | Вентиль 2-х ходовой STV 40-27 (BSP 1 1/2", kvs 27) | 224.3732
11 | Вентиль 2-х ходовой STV 50-39 (BSP 2", kvs 39) | 290.0534
12 | Вентиль 3-х ходовой STR 15-0,63 (BSP 1/2", kvs 0,63) | 114.9063
13 | Вентиль 3-х ходовой STR 15-1,0 (BSP 1/2", kvs 1,0) | 114.9063
14 | Вентиль 3-х ходовой STR 15-1,6 (BSP 1/2", kvs 1,6) | 114.9063
15 | Вентиль 3-х ходовой STR 15-2,1 (BSP 1/2", kvs 2,1) | 114.9063
16 | Вентиль 3-х ходовой STR 15-2,7 (BSP 1/2", kvs 2,7) | 114.9063
17 | Вентиль 3-х ходовой STR 20-4,2 (BSP 3/4", kvs 4,2) | 145.6386
18 | Вентиль 3-х ходовой STR 20-5,6 (BSP 3/4", kvs 5,6) | 145.6386
19 | Вентиль 3-х ходовой STR 25-10 (BSP 1", kvs 10) | 154.8855
20 | Вентиль 3-х ходовой STR 32-16 (BSP 1 1/4", kvs 16) | 195.0007
21 | Вентиль 3-х ходовой STR 40-27 (BSP 1 1/2", kvs 27) | 224.3732
22 | Вентиль 3-х ходовой STR 50-39 (BSP 2", kvs 39) | 290.0534
Регулирующие вентили GTVS/GTRS (температура среды -5…+120 град.С) (Regin)
1 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 32-16 (DN32 Kvs 16) | 717.5205
2 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 40-27 (DN40 Kvs 27) | 361.0782
3 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 50-39 (DN50 Kvs 39) | 554.2369
4 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 65-63 (DN65 Kvs 63) | 516.1203
5 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 80-100 (DN80 Kvs 100) | 667.5568
6 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 100-160 (DN100 Kvs 160) | 869.9872
7 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 125-215 (DN125 Kvs 215) | 1195.009
8 | Вентиль 2-х ходовой GTVS 150-310 (DN150 Kvs 310) | 1440.1919
9 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 32-16 (DN32 Kvs 16) | 895.1936
10 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 40-27 (DN40 Kvs 27) | 361.0768
11 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 50-39 (DN50 Kvs 39) | 610.2544
12 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 65-63 (DN65 Kvs 63) | 616.0224
13 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 80-100 (DN80 Kvs 100) | 784.448
14 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 100-160 (DN100 Kvs 160) | 1032.472
15 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 125-215 (DN125 Kvs 215) | 1480.0688
16 | Вентиль 3-х ходовой GTRS 150*310 (DN150 Kvs 310) | 1801.9232
Регулирующие вентили 2SAS/2SBS (температура среды -5…+185 град.С) (Regin)
1 | Вентиль 2-х ходовой 2SAS 15-0,63 (DN15 Kvs 0,63) | 320.9011
2 | Вентиль 2-х ходовой 2SAS 15-1,0 (DN15 Kvs 1,0) | 320.9011
3 | Вентиль 2-х ходовой 2SAS 15-1,6 (DN15 Kvs 1,6) | 320.9011
4 | Вентиль 2-х ходовой 2SAS 15-2,7 (DN15 Kvs 2,7) | 320.9011
5 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 20-3,9 (DN20 Kvs 3,9) | 344.5953
6 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 20-6,3 (DN20 Kvs 6,3) | 344.5953
7 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 25-10 (DN25 Kvs 10) | 382.7119
8 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 32-16 (DN32 Kvs 16) | 449.6736
9 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 40-27 (DN40 Kvs 27) | 522.3014
10 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 50-39 (DN50 Kvs 39) | 627.3797
11 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 65-63 (DN65 Kvs 63) | 765.939
12 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 80-100 (DN80 Kvs 100) | 1034.816
13 | Вентиль 2-х ходовой 2SBS 100-160 (DN100 Kvs 160) | 1474.7029
3-х ходовые вентили (температура среды -30…+130, PN 10) (Polar Bear)
1 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 15-0,6 | 55.9
2 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 15-1,0 | 55.9
3 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 15-1,6 | 55.9
4 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 15-2,5 | 51.8
5 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 20-4,0 | 51.8
6 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 20-6,3 | 51.8
7 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 25-8,0 | 56.6
8 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 25-12 | 56.6
9 | Вентиль 3-х ходовой 3DS 32-15 | 60.7
10 | Вентиль 3-х ходовой 3D 25-17* | 62.8
11 | Вентиль 3-х ходовой 3D 32-24* | 67.3
12 | Вентиль 3-х ходовой 3D 40-31* | 75.2
13 | Вентиль 3-х ходовой 3D 50-41 | 109
14 | Aдаптер N4 для 3DS | 6
4-х ходовые вентили (температура среды -30…+130, PN 10) (Polar Bear)
1 | Вентиль 4-х ходовой 4DS15-2,5 | 56
2 | Вентиль 4-х ходовой 4DS20-4,0 | 56
3 | Вентиль 4-х ходовой 4DS20-6,3 | 56
4 | Вентиль 4-х ходовой 4DS25-8 | 61
5 | Вентиль 4-х ходовой 4DS25-12 | 61
6 | Вентиль 4-х ходовой 4DS32-15 | 66
7 | Вентиль 4-х ходовой 4D25-17 | 67
8 | Вентиль 4-х ходовой 4D32-24 | 72
9 | Вентиль 4-х ходовой 4D40-31 | 83
10 | Вентиль 4-х ходовой 4D50-41 | 116
11 | 0141 AM10 RB | 79.3
12 | 0141 AM100 T3 | 76.3
Электроприводы VLT/VLM для регулирующих вентилей
1 | Привод VLT450 | 176
2 | Привод VLT450.F | 176
3 | Привод VLM450 | 273
4 | Привод VLM450.F | 273
Электроприводы NV/AV для регулирующих вентилей GTR/GTRS/2SAS/2SBS (Regin)
1 | Привод NV 24-3 | 496.8847
2 | Привод NVY 24-MFT-R | 501.1631
3 | Привод AV 24-3-R | 875.5824
4 | Привод AVY 24-MFT-R | 970.1776
ЭлектроприводыVAF/VMF (Polar Bear)
1 | Привод VAF 1.07 | 114.3
2 | Привод VAF 2.07 | 114.3
3 | Привод VAF 2.14 | 114.3
4 | Привод VMF 1.07 | 141.1

## регул.скор.
Регуляторы скорости
| Прайс-лист | 2011-01-25
1. Цены включают НДС 18%.
| 2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%. | розница
№ | Наименование | Цена, евро
Симисторные регуляторы скорости (Polar Bear)
1 | Тиристорный регулятор скорости VRS 1,5 N | 40
2 | Тиристорный регулятор скорости VRS 2,5 N | 47
3 | Тиристорный регулятор скорости VRS 4,0 | 115
4 | Тиристорный регулятор скорости RRS 2,5 | 105 | по наличию!
5 | Тиристорный регулятор скорости с аналог. входом OVS 3 | 163
6 | Тиристорный регулятор скорости с аналог. входом OVS 10 | 212
Трансформаторные регуляторы скорости (Polar Bear)
1 | Регулятор скорости VRTE 1,5 | 108
2 | Регулятор скорости VRTE 3,5 | 147
3 | Регулятор скорости VRTE 5 | 173
4 | Регулятор скорости VRTE 7,5 | 215
5 | Регулятор скорости VRTE 10 | 325
6 | Регулятор скорости VRTE 13 | 372
7 | Регулятор скорости VRTT -L 1,5 | 400
8 | Регулятор скорости VRTT -L 2,5 | 455
9 | Регулятор скорости VRTT -L 4 | 495
10 | Регулятор скорости VRTT -L 6 | 606
11 | Регулятор скорости VRTT -L 8 | 736
12 | Регулятор скорости VRTT -L 11 | 850
13 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDE -3,5 | 270
14 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDE -7,5 | 346
15 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDE -13 | 550
16 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDТ-L 2,5 | 523
17 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDТ-L 4 | 675
18 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDТ-L 6 | 822 | по наличию!
19 | Регулятор скорости с переключателем "макс/мин" скорости VRDТ-L 8 | 912
20 | Регулятор скорости с аналоговым входом 0-10 В OVTE 3,5 | 315
21 | Регулятор скорости с аналоговым входом 0-10 В ОVTE 7,5 | 362
22 | Регулятор скорости с аналоговым входом 0-10 В OVTE 13 | 727
23 | Регулятор скорости с аналоговым входом 0-10 В OVTT 4 | 760
24 | Регулятор скорости с аналоговым входом 0-10 В OVTT 8 | 978
25 | Регулятор скорости с аналоговым входом 0-10 В OVTT 11 | 1422
Пятиступенчатые автотрансформаторы (Polar Bear)
1 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTE 1,5 | 52
2 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTE 3,5 | 66
3 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTE 5 | 82
4 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTE 7,5 | 106
5 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTE 10 | 141
6 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTE 13 | 189
7 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTТ 2,5 | 80
8 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTТ 4 | 109
9 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTТ 6 | 173
10 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTТ 8 | 211
11 | Пятиступенчатые автотрансформаторы ARTТ 11 | 228
Автотрансформаторы (Polar Bear)
| SAT-1-24/50 | 30

## преобраз.частоты
Преобразователи частоты Commander SK
Основные технические характеристики и розничные цены
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Цена*, руб
SKB3400075 | 0.75 | 400, 3Ф | 2.1 | 12685
SKB3400110 | 1.1 | 400, 3Ф | 2.8 | 13100
SKB3400150 | 1.5 | 400, 3Ф | 3.8 | 14558
SKC3400220 | 2.2 | 400, 3Ф | 5.1 | 17365
SKC3400300 | 3 | 400, 3Ф | 7.2 | 19026
SKC3400400 | 4 | 400, 3Ф | 9 | 21212
SKD3400550 | 5.5 | 400, 3Ф | 13 | 27658
SKD3400750 | 7.5 | 400, 3Ф | 16.5 | 32234
SK2402 | 11 | 400, 3Ф | 21 | 47535
Опции для преобразователей частоты Commander SK
Модель | Описание |  |  | Цена*, руб
SM-Keypad Plus | Жидко-кристаллическая панель управления с функцией интерфейса оператора (HMI) |  |  | 8528
4500-0096 | Кабель USB для подключения к ПК. |  |  | 5861
CT Soft | ПО для настройки параметров преобразователей |  |  | -
SmartStick | Средство для быстрого копирования, сохранения параметров и хранения программы пользователя |  |  | 640
SM-Lonworks | Модуль Lonworks |  |  | 9591
* Цены включают НДС 18%.

## регул.темп.
Регуляторы температуры
| Прайс-лист | 2011-02-17
1. Цены включают НДС 18%.
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%.
№ | Наименование | Цена, евро
Симисторные регуляторы температуры PULSER для электронагревателей (Regin)
1 | Регулятор температуры Pulser | 102.6704
2 | Регулятор температуры Pulser-М | 118.8208
3 | Регулятор температуры Pulser 220х010 | 144.2
4 | Регулятор температуры Pulser 380х010 | 144.2
5 | Регулятор температуры Pulser/D | 102.6704
6 | Регулятор температуры Pulser-X/D | 146.5072
7 | Регулятор температуры Pulser-DSP | 173.04
8 | Семисторный контроллер для нагрева/охлаждения Lon-интерфейс Pulser HC-LON | 327.54
9 | Вспомогательный прибор Pulser-ADD | 102.6704
Регуляторы температуры TTC для электронагревателей (Regin)
1 | Регулятор температуры ТТС 2000 | 524.888
2 | Регулятор температуры TTC 25 | 460.2864
3 | Регулятор температуры TTC 25 X | 423.3712
4 | Регулятор температуры TTC 40 F | 583.7216
5 | Регулятор температуры TTC 40 FX | 536.424
6 | Регулятор температуры TTC 63 F | 780.9872
7 | Регулятор температуры TTC 80 F | 928.648
Дополнительные приборы
1 | Шаговый регулятор TT-S4/D для серии ТТС | 274.5568
2 | Шаговый регулятор TT-S6/D для серии ТТС | 342.6192
3 | Преобразователь сигнала SC 1/D | 126.896
4 | Преобразователь сигнала SC21/D | 148.8144
Потенциометр для задания температуры
1 | Задатчик температуры для Pulser и TTC TBI-30 | 41
Регуляторы температуры AQUAlite (Regin)
1 | Канальный регулятор температуры AL24A1K | 132.7696
2 | Комнатный регулятор температуры AL24A1T | 100.2571

## датчики,термостаты и др.
Приборы автоматики (датчики, термостаты и др.)
| Прайс-лист | 2011-02-17
1. Цены включают НДС 18%.
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%.
№ | Наименование | Цена, евро
1 | Дисплейный блок (Regin)
2 | Дисплейный блок DSP 24N3/D | 193.8048
3 | Дисплейный блок DSP 24A1/D | 152.2752
Контактные датчики температуры с хомутом (Regin)
1 | Датчик температуры TG-A130 | 25.75
| Датчик температуры TG-A1/РТ1000 | 31.93
2 | Датчик температуры TG-AH/РТ1000 | 55.62
Контактные датчики температуры (Polar Bear)
1 | Датчик температуры ST-C1/PT1000 | 20.2
Погружные датчики температуры
| Погружной датчик температуры TG-D 130 | 39.14
| Погружной датчик температуры TG-D 150 | 42.23
| Погружной датчик температуры TG-D 170 | 42.23
1 | Датчик температуры TG-D1/РТ1000 | 46.144
2 | Датчик температуры TG-DH/РТ1000 | 63.86
Погружные датчики температуры (Polar Bear)
1 | Датчик температуры ST-M1/PT1000 | 45.2
Канальные датчики температуры (Regin)
1 | Канальный датчик температуры TG-K 300 | 28.84
2 | Канальный датчик температуры TG-K 330 | 24.72
3 | Канальный датчик температуры TG-K 360 | 28.84
4 | Канальный датчик температуры TG-K3/РТ1000 | 39.2224
5 | Канальный датчик температуры TG-KН1/РТ1000 | 68.0624
Канальные датчики температуры (Polar Bear)
1 | Канальный датчик температуры ST-K1/PT1000 | 41.3
Комнатные датчики температуры (Regin)
1 | Комнатный датчик температуры TG-R430 | 42.23
2 | Комнатный датчик температуры TG-R530 | 27.81
3 | Комнатный датчик температуры TG-R4/РТ1000 | 69.01
4 | Комнатный датчик температуры TG-R5/РТ1000 | 40.17
Наружные датчики (Regin)
1 | Датчик температуры TG-R600 | 53.56
2 | Датчик температуры TG-R630 | 53.56
| Датчик температуры TG-R650 | 53.56
3 | Датчик температуры TG-UH/PT1000 | 55.62
Наружные датчики (Polar Bear)
1 | Датчик температуры ST-U1/PT1000 | 12.7
Настенный датчик комнатной температуры (Polar Bear)
1 | Датчик температуры ST-R1/PT1000 (со встроенным потенциометром) | 60.9
2 | Датчик температуры ST-R2/PT1000 | 18.7
Преобразователи температуры (Regin)
1 | Преобразователь температуры комнатный TRTN
2 | Преобразователь температуры комнатный TRTN-D
Преобразователь температуры комнатный TRT50
Преобразователь температуры канальный TDT 200
| Преобразователь температуры погружной TLT130 | 183.34
Гигростаты (Regin)
1 | Гигростат комнатный 1-ступенчатый HR-S | 53.56
2 | Гигростат комнатный 2-ступенчатый HR2 | 103
#REF! | Гигростат канальный (настенный) HMH | 173.04
#REF! | Гигростат канальный (настенный) 2-ступенчатый HMH2 | 216.3
Комнатные преобразователи влажности (Regin)
| Комнатный преобразователь влажности HRTN | 265.74
| Комнатный преобразователь влажности HRTN-D | 319.3
| Комнатный преобразователь влажности и температуры HTRTN | 303.85
| Комнатный преобразователь влажности и температуры HTRTN-D | 363.59
| Комнатный преобразователь влажности HRT 250 | 441.87
#REF! | Комнатный преобразователь влажности и температуры HTRT 250 | 530.244
| Комнатный преобразователь влажности HRT 350 | 238.96
#REF! | Комнатный преобразователь влажности и температуры HTRT 350 | 308.0112
Канальный преобразователь влажности (Regin)
#REF! | Канальный преобразователь влажности HDT 2200 | 464.53
| Канальный преобразователь влажности и температуры HТDT 2200 | 558.26
| Канальный преобразователь влажности HDT 3200 | 249.26
#REF! | Канальный преобразователь влажности и темп. HТDT 3200 | 267.6352
Дифференциальные датчики давления (Polar Bear)
1 | Датчик давления DPS 500 | 44
2 | Датчик давления DPS 1000 | 44
3 | Датчик давления DPS 2000 | 44
Дифференциальные преобразователи давления (Regin)
1 | Дифференциальный преобразователь давления DMD | 384.19
| Дифференциальный преобразователь давления DMD-Lon | 467.62
| Контроллер перепада давления DMD-С | 431.57
| Преобразователь давления жидкости и газов ТТК1 | 347.11
| Преобразователь давления жидкости и газов ТТК2 | 347.11
| Преобразователь давления жидкости и газов ТТК5 | 347.11
| Преобразователь давления жидкости и газов ТТК10 | 347.11
| Преобразователь давления жидкости и газов ТТК25 | 347.11
| Преобразователь давления жидкости и газов ТТК100 | 347.11
Канальный преобразователь скорости воздуха (Regin)
1 | Преобразователь скорости AVDT 25 | 396.8384
Преобразователи концентрации CO2 (Regin)
| Комнатный преобразователь концентрации СО2 и температуры СО2RT | 408.91
| Комнатный преобразователь концентрации СО2 и температуры с дисплеем СО2RT-D | 433.63
| Комнатный преобразователь концентрации СО2, влажности и температуры с дисплеем СО2HRT-D | 567.53
1 | Комнатный преобразователь концентрации СО2 СО2RT-R | 454.23
2 | Комнатный преобразователь концентрации СО2 с дисплеем СО2RT-R-D | 813.7
3 | Канальный преобразователь концентрации СО2 СО2DT | 805.46
4 | Канальный преобразователь концентрации СО2 СО2DT-R | 604.61
Детекторы (Polar Bear)
1 | RG детектор (560551) | 115.2
2 | RG детектор (560552) | 115.2
3 | RGCO детектор CO (560560) | 210
Электронные термостаты (Regin)
1 | Комнатный электронный термостат TM1-P | 26.78
| Комнатный электронный термостат TM1-50 | 40.17
| Электронный 1-ступенчатый термостат TM1N/D | 104.03
| Электронный 2-ступенчатый термостат TM2-24/D | 142.14
Термостаты для теплых полов (Regin)
1 | Электронный термостат FL1-S | 120.51
| Электронный термостат FL1-В | 155.53
Капиллярные термостаты (Polar Bear)
1 | Капиллярный термостат DBET-19 (DBET-5) | 54
Комнатные термостаты (Polar Bear)
1 | Комнатный термостат ТА3 (546070) | 11.03
2 | Комнатный термостат ТА3 (546071) | 11.74
3 | Комнатный термостат ТА3 (546010) | 12.96
4 | Комнатный термостат ТА3 (546014) | 13.8
5 | Комнатный термостат зима-лето ТА3 (546231) | 20.37
6 | Комнатный термостат ERT (544446) | 38.29
7 | Kомнатный термостат TC3 (542483) | 14.38
8 | Kомнатный термостат TC3 (543206) | 13.5
9 | Kомнатный термостат TC3 (543231) | 13.5
Контактный термостат (Polar Bear)
1 | BRC контактный термостат (545610) | 12
2 | BRC контактный термостат (545613) | 11.9
3 | BRC контактный термостат (545860) | 11.1
Настраиваемые термостаты (Polar Bear)
1 | Настраиваемый термостат TR2 (540010) | 8.55
2 | Настраиваемый термостат TR2 (541353) | 8.26
3 | Настраиваемый термостат TR2 (540030) | 9.15
4 | Настраиваемый термостат TR2 (540904) | 8.71
5 | Настраиваемый термостат TR2 (540160) | 8.85
6 | Настраиваемый термостат TR2 (541307) | 8.85
Погружные термостаты (Polar Bear)
1 | Погружной настр.термостат TC2 (542470) | 16.2
2 | Погружной настр.термостат TC2 (542482) | 17.25
3 | Погружной настр.термостат TC2 (542425) | 17.25
4 | Погружной сдвоенный термостат (542714) | 29.93
5 | Погружной сдвоенный термостат (542720) | 28.35
6 | Погружной сдвоенный термостат (542731) | 28.13
7 | Погружной пред.термостат LSC1 (543010) | 18.6
8 | Погружной пред.термостат LSC1 (543020) | 18.3
9 | Погружной пред.термостат LSC1 (543031) | 18.15
Предохранительные термостаты (Polar Bear)
1 | Предохр.термостат LS1 (541510) | 10.95
2 | Предохр.термостат LS1 (541690) | 10.95
3 | Предохр.термостат LS1 t-120С (C541851) | 10.6
4 | Предохр.термостат LS1 t-120С (541644) | 10.8
5 | Предохр.термостат LS3 (541780) | 11.7
Термостаты защиты от замораживания (Polar Bear)
1 | Термостат PBFP-2 | 92
2 | Термостат PBFP-3 | 92
3 | Термостат PBFP-6 | 95
4 | Кронштейн KIT PBFP | 7
Термостаты с таймером / часами (Polar Bear)
1 | CRD/503 термостат со встроенным таймером (560540) | 130.5
2 | CRD PLUS термостат с таймером (560546) | 123
3 | DUO PLUS термостат с часами (557880) | 102.3
Таймеры (Polar Bear)
1 | TIMER CLOCKS таймер (557268) | 65.27
2 | TIMER CLOCKS таймер недельный (557269) | 75.31
Термометры, термоманометры (Polar Bear)
1 | Термоманометр (30646) | 15.45
2 | Термометр (10247) | 8.18
Пульт для вентиляционных установок (Polar Bear)
1 | Пульт RCU-30 | 48
Автоматика для фанкойлов (Polar Bear)
1 | Пульт FC22 | 51.6
2 | Пульт FC24 | 66
Аксессуары
1 | Переключатель четырехпозиционный (556861) | 14.25
2 | Пружинный хомут для BRC (004480) | 5.1
3 | Защитный кожух (555002) | 2.4
4 | Кожух защитный (555034) | 2.55
5 | Защитный кожух (diam. 7*8 mm L-120 mm) (000524) | 2.85

## контроллеры
Контроллеры
| Прайс-лист | 2011-02-17
1. Цены включают НДС 18%.
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%.
№ | Наименование | Цена, евро
Конфигурируемые контроллеры CORRIGO E (Regin)
1 | Corrigo E15-S | 347.624
2 | Corrigo E15D-S | 409.4348
3 | Corrigo E15-S-LON | 533.0564
4 | Corrigo E15D-S-LON | 594.9909
5 | Corrigo E28-S | 743.7077
6 | Corrigo E28D-S | 805.5185
7 | Corrigo E28-S-LON | 929.1401
8 | Corrigo E28D-S-LON | 990.9509
Выносные дисплеи для контроллеров CORRIGO E и EXOcompact (Regin)
1 | E-DSP-10 | 137.9617
2 | ED9100-10 | 213.2473
3 | ED9100IP65-3 | 244.8944
4 | ED9200 | 526.3809
5 | ED9200IP65 | 572.9862
Конфигурируемые контроллеры для систем вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения OPTIGO (Regin)
1 | Optigo OP5 | 166.2711
2 | Optigo OP10 | 218.3158
3 | Optigo OP10-230 | 235.1283
Комнатные контроллеры Regio Mini (Regin)
1 | Контроллер REGIO RC | 145.2554
2 | Контроллер REGIO RC-O | 162.6861
3 | Контроллер REGIO RC-H | 162.6861
4 | Контроллер REGIO RC-DO | 174.3065
5 | Контроллер REGIO RC-DTO | 185.9269
6 | Контроллер REGIO RC-F | 168.4963
7 | Контроллер REGIO RC-FO | 174.3065
8 | Контроллер REGIO RC-DFO | 180.1167
Комнатные контроллеры Regio Midi (Regin)
1 | Контроллер REGIO RC-C | 220.7882
2 | Контроллер REGIO RC-CT | 238.2189
3 | Контроллер REGIO RC-CO | 238.2189
4 | Контроллер REGIO RC-CTO | 244.0291
5 | Контроллер REGIO RC-CH | 238.2189
6 | Контроллер REGIO RC-CDO | 255.6495
7 | Контроллер REGIO RC-CDTO | 261.4597
8 | Контроллер REGIO RC-CF | 244.0291
9 | Контроллер REGIO RC-CFO | 255.6495
10 | Контроллер REGIO RC-CDFO | 261.4597
Комнатные контроллеры Regio Maxi (Regin)
1 | Контроллер REGIO RCP100 | 354.4232
2 | Контроллер REGIO RCP100L | 625.5254
3 | Контроллер REGIO RCP100T | 625.5254
4 | Контроллер REGIO | 366.1672
5 | Контроллер REGIO RCP100FL | 639.1238
6 | Контроллер REGIO RCP100FT | 639.1238
7 | Контроллер REGIO RCP200 | 377.5404
8 | Контроллер REGIO RCP200L | 652.7222
9 | Контроллер REGIO RCP200F | 389.2845
10 | Контроллер REGIO RCP200FL | 666.3205
11 | Контроллер REGIO RCP200FT | 666.3205
Комнатные пульты RU (Regin)
1 | RU-DOS | 120.9019
2 | RU | 97.6611
3 | RU-O | 99.8863
4 | RU-DO | 117.3169
5 | RU-F | 102.2351
6 | RU-FO | 104.5839
7 | RU-DFO | 120.9019
Контроллеры для отопления (Polar Bear)
1 | Automix 100E | 557.9
2 | AM100 T3 | 76.3
3 | Automix 10 | 425.8
4 | Automix 10 RC | 81.9
5 | Automix 10 RB | 79.3
6 | Automix 20 | 405.2
7 | Automix CT | 405.2

## упр.модули
Управляющие модули АСМ
| Прайс-лист | 2011-01-24
1. Цены включают НДС 18%.
2. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3%.
№ | Наименование | Цена, евро
Управляющие модули ССМ/SCM
1 | Управляющий модуль ССМ-125 | 545.4
2 | Управляющий модуль ССМ-200 | 627.48
3 | Управляющий модуль SСМ-300/15 | 1331.64
4 | Управляющий модуль SСМ-600/17 | 1469.88
5 | Управляющий модуль SСМ-600/27 | 1755
Модули для приточных систем с электричечским нагревателем, без регулирования скорости приточного вентилятора *
1 | Управляющий модуль АСМ1-P2V0…4-E3,6 | 855.36
2 | Управляющий модуль АСМ1-P2V0…4-E6,4 | 889.92
3 | Управляющий модуль АСМ1-T1V0…4-E17 | 1393.2
4 | Управляющий модуль АСМ1-T1W0…4-E17 | 1453.68
5 | Управляющий модуль АСМ1-T2V0…4-E27 | 1693.44
6 | Управляющий модуль АСМ1-T2W0…4-E27 | 1753.92
7 | Управляющий модуль АСМ1-T1V0…4-E45 | 2188.08
8 | Управляющий модуль АСМ1-T1W0…4-E45 | 2248.56
9 | Управляющий модуль АСМ1-T1W0…4-E67 | 2676.24
10 | Управляющий модуль АСМ1-T1W0…4-E90 | 3234.6
Модули для приточных систем с электрическим нагревателем, c возможностью установки регулятора скорости вентилятора*
1 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU0-E17 | 1530.36
2 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU1-E17 | 1549.8
3 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU2-E17 | 1585.44
4 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU3-E17 | 1626.48
5 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU4-E17 | 1690.2
6 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU0-E17 | 1872.72
7 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU1-E17 | 1962.36
8 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU2-E17 | 2154.6
9 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU3-E17 | 2290.68
10 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU4-E17 | 2365.2
11 | Управляющий модуль АСМ1-T2VU0-E27 | 1913.76
12 | Управляющий модуль АСМ1-T2VU1-E27 | 1933.2
13 | Управляющий модуль АСМ1-T2VU2-E27 | 1968.84
14 | Управляющий модуль АСМ1-T2VU3-E27 | 2009.88
15 | Управляющий модуль АСМ1-T2VU4-E27 | 2073.6
16 | Управляющий модуль АСМ1-T2WUO-E27 | 2256.12
17 | Управляющий модуль АСМ1-T2WU1-E27 | 2345.76
18 | Управляющий модуль АСМ1-T2WU2-E27 | 2538
19 | Управляющий модуль АСМ1-T2WU3-E27 | 2674.08
20 | Управляющий модуль АСМ1-T2WU4-E27 | 2748.6
21 | Управляющий модуль АСМ1-T1VUO-E45 | 2445.12
22 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU1-E45 | 2476.44
23 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU2-E45 | 2520.72
24 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU3-E45 | 2579.04
25 | Управляющий модуль АСМ1-T1VU4-E45 | 2655.72
26 | Управляющий модуль АСМ1-T1WUO-E45 | 2982.96
27 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU1-E45 | 3102.84
28 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU2-E45 | 3284.28
29 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU3-E45 | 3422.52
30 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU4-E45 | 3497.04
31 | Управляющий модуль АСМ1-T1WUO-E67 | 3410.64
32 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU1-E67 | 3539.16
33 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU2-E67 | 3737.88
34 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU3-E67 | 3884.76
35 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU4-E67 | 4016.52
36 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU0-E90 | 3969
37 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU1-E90 | 4097.52
38 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU2-E90 | 4296.24
39 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU3-E90 | 4443.12
40 | Управляющий модуль АСМ1-T1WU4-E90 | 4574.88
Модули для приточных систем с водяным нагревателем, без регулирования скорости приточного вентилятора*
1 | Управляющий модуль АСМ1-C2V0…4 | 1124.28
2 | Управляющий модуль АСМ1-C2W0…4 | 1153.44
3 | Управляющий модуль АСМ1-C2F0…4 | 1153.44
4 | Управляющий модуль АСМ1-C2F5 | 1542.24
5 | Управляющий модуль АСМ1-C2F6 | 1558.44
6 | Управляющий модуль АСМ1-C2F7 | 1999.08
7 | Управляющий модуль АСМ1-C2F8 | 2451.6
8 | Управляющий модуль АСМ1-C2F9 | 2796.12
Модули для приточных систем с водяным нагревателем, с регулированием скорости вентилятора*
1 | Управляющий модуль АСМ1-С2VU0 | 1253.88
2 | Управляющий модуль АСМ1-С2VU1 | 1273.32
3 | Управляющий модуль АСМ1-С2VU2 | 1308.96
4 | Управляющий модуль АСМ1-С2VU3 | 1350
5 | Управляющий модуль АСМ1-С2VU4 | 1413.72
Модули для приточных систем с водяным нагревателем, с регулированием скорости вентилятора*
1 | Управляющий модуль АСМ1-С2WU0 | 1572.48
2 | Управляющий модуль АСМ1-С2WU1 | 1662.12
3 | Управляющий модуль АСМ1-С2WU2 | 1854.36
4 | Управляющий модуль АСМ1-С2WU3 | 1990.44
5 | Управляющий модуль АСМ1-С2WU4 | 2064.96
6 | Управляющий модуль АСМ1-С2FU0…4 | 1153.44
7 | Управляющий модуль АСМ1-С2FU5…9 | 1347.84
Модули для приточных систем с комбинированным нагревом и охлаждением, без регулирования скорости приточного вентилятора*
1 | Управляющий модуль АСМ1-С6V0…4 | 1443.96
2 | Управляющий модуль АСМ1-С6W0…4 | 1473.12
3 | Управляющий модуль АСМ1-С6F0…4 | 1473.12
Модули для приточно-вытяжных систем с комбинированным нагревом и охлаждением *
1 | Управляющий модуль АСМ1-С7F0…+F0…4 | 2285.28
* Датчики температуры, загрязнения фильтра и контроля работы вентиляторов приобретаются отдельно.